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Anexo 1-(modelo sugerido)
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

 
Ibagué, __________________________

 
Señores 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
Cra 5ª con Calle 30 esquina-Ventanilla Única de radicación 

 
REF.: Invitación No. 005-2026
 

Respetados señores: 

Por medio de los documentos adjuntos, me(nos) permito(imos) presentar propuesta para participar en la invitación pública de la referencia, cuyo objeto es la contratación de “CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, DE PINTURA, JARDINERÍA Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL “
En el evento de resultar aceptada mi(nuestra) propuesta, me(nos) comprometo(emos) a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato dentro del tiempo estipulado en los pliegos de condiciones y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Invitación Pública No 005-2026, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma. 
 
En mi(nuestra) calidad de proponente(s) declaro(amos): 
 
1. Que ninguna otra persona o Entidad, diferentes a las nombradas aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha propuesta. 
 
2. Que conozco(emos) el pliego de condiciones del presente Invitación Pública, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás Documentos relacionados con los trabajos, y acepto(amos) cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
 
3. De igual forma manifiesto(amos) que acepto(amos) las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 
4. Que acepto(amos) las condiciones y requisitos establecidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, para la ejecución del contrato, entendiendo que son especificaciones estimadas y que por tanto podrán variar durante el desarrollo del mismo. 

5. Que en caso de ser aceptada mi(nuestra) propuesta, me(nos) comprometo(emos) a iniciar la ejecución del contrato objeto del presente Invitación Pública, cuando LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA dé la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos del presente Invitación Pública, la propuesta y el contrato respectivamente. 
 
6. Que me(nos) comprometo(emos) a entregar los documentos relacionados en el presente pliego de condiciones dentro de la fecha estipulada según cronograma de la presente invitación. 
 
7. Que garantizo(amos) que el grupo mínimo de apoyo exigido en los Pliegos de Condiciones del presente Invitación Pública cumple con los requeridos Técnicos, económicos y jurídicos exigidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 
8. Que conozco(emos) y acepto(amos) en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este Invitación Pública. 
 
9. Que con la firma de la presente carta manifiesto(estamos) bajo la gravedad del 
juramento que no me(nos) encuentro(ontramos) incurso(s) en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 
 
10. Que conozco(cemos) detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en los que debo(emos) desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas y que he(mos) tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo(imos) los efectos de esta declaración, razón por la cual, no realizaré(emos) reclamaciones relacionadas con las condiciones mencionadas. 
 
11. Que leí(mos) cuidadosamente los Pliegos de Condiciones de la Invitación Pública y elaboré(amos) mi(nuestra) propuesta ajustada a los mismos. 
 
12. Que conocí(mos) y tuve(imos) las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis(nuestras) inquietudes. 
 
13. Que conozco(emos) el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los impuestos que como contratista(s) deberé(mos) pagar en caso de que me(nos) sea adjudicado el contrato. Declaro así mismo, que el valor de estos impuestos están incluidos en la propuesta económica que presento(amos). 
 
14. Igualmente declaro(amos) bajo la gravedad de juramento, que no existe ninguna falsedad en (mi)nuestra propuesta y que toda la información aportada y contenida en ______ páginas correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, que componen mi(nuestra) propuesta, es veraz y susceptible de comprobación. 
 
15. Que el valor de la propuesta que presento es por la suma de ________________________________________________________________________________________ 
 
16. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no me(nos) encuentro(amos) ni personal, ni corporativamente, ni el equipo de trabajo con que se ejecutará el objeto del contrato del presente Invitación Pública, incurso(s) en conflicto de interés con causa o con ocasión de la presentación de esta oferta, ni por la celebración del contrato del que llegue(mos) a ser adjudicatario(s). 
 
17. Que, a solicitud de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, me(nos) obligo(amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 
 
DATOS DE NOTIFICACION: 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________
Cédula de ciudadanía o NIT:		 _______________________________ 
Representante Legal: 		 _______________________________
Dirección notificación: 				 _______________________________ 
Teléfonos: 				 _______________________________ 
Correo Electrónico notificación:  	 _______________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe aportar la información correspondiente a cada uno de los integrantes) 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre del Proponente: 		_____________________________ 
Nombre del Representante Legal:	_____________________________ 
 
Firma:				           _____________________________	
 		


ANEXO 2- (MODELO SUGERIDO)
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA
El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2026, en ___________

(Se firma según el caso por:

________________________
Tarjeta No. _________
Revisor Fiscal)
Firma Representante Legal ______________________________
C.C. No.


CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL
El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2026, en ___________

(Se firma según el caso por:
_______________________
C.C. No.




ANEXO 3-PROPUESTA TECNICO ECONÓMICA
Ibagué, ________de ________ de _____

Señores 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Cra 5ª con Calle 30 esquina
Yo, _______________________________________________ identificado con CC. No ________________Presento propuesta técnico -económica para la invitación No. ________ de fecha_______________ en los términos establecidos en los documentos del proceso:
	ÍTEM
	NOMBRE ARTÍCULO
	UNIDAD
MEDIDA
	CANT.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	VR UNITARIO
	TOTAL

	1
	BOMBILLOS LED DE 50 W
	UNIDAD
	35
	 Bombillo LED 50W, base E27, voltaje 100-240V, 6500K luz blanca fría, flujo luminoso mín. 4000 lm, vida útil mín. 15.000 h, IP20, carcasa policarbonato opalizado 
	
	

	2
	PANEL LED DE 18W INCRUSTAR REDONDA
	UNIDAD
	6
	 Panel LED redondo incrustar, 18W, 100-240V, 6500K, flujo mín. 1200 lm, diámetro 22 cm, driver independiente, IP20, vida útil 25.000 h, resortes incluidos 
	
	

	3
	PANEL LED DE 18W SOBREPONER REDONDA
	UNIDAD
	6
	 Panel LED redondo sobreponer, 18W, 100-240V, 6500K, flujo mín. 1200 lm, diámetro 22-23 cm, driver independiente, IP20, vida útil 25.000 h 
	
	

	4
	PANEL LED DE 24W SOBREPONER REDONDA
	UNIDAD
	6
	 Panel LED redondo sobreponer, 24W, 100-240V, 6500K, flujo mín. 1680 lm, diámetro 30 cm, driver independiente, IP20, vida útil 25.000 h 
	
	

	5
	TUBO LED PUNTA PUNTA 18W 120 CMS
	UNIDAD
	6
	 Tubo LED punta a punta T8, 18W, 1200 mm, casquillo G13, 100-277V, 6500K, flujo mín. 1600 lm, vida útil 25.000 h 
	
	

	6
	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 40MM BLANCO
	UNIDAD
	2
	 Caja eléctrica plástica tipo Dexson, 40mm, color blanco, para instalaciones en pared, material ABS resistente a impacto, compatible con tomacorrientes/interruptores línea estándar colombiana 
	
	

	7
	REFLECTOR LED 150W
	UNIDAD
	5
	 Reflector LED 150W, 100-277V, 6500K luz blanca fría, flujo mín. 15.000 lm, IP65, carcasa aluminio fundido, vidrio templado, para uso exterior / intemperie 
	
	

	8
	TOMACORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO
	UNIDAD
	4
	 Tomacorriente doble polarizado con tierra (2P+T), 15A 120V 60Hz, color blanco, para caja 40mm, cumple NTC 1650, con placa incluida, material termoplástico ignifugo 
	
	

	9
	CINTA TAPA GOTERAS X 10 MTS
	ROLLO
	2
	 Cinta sellante aluminio-asfalto para juntas y tapa goteras, ancho 15 cm, largo 10 m por rollo, cara superior aluminio y cara inferior asfalto autoadhesivo, resistente a rayos UV e intemperie 
	
	

	10
	CANDADOS MEDIANOS INTEMPERIE
	UNIDAD
	4
	 Candado para intemperie, cuerpo acero laminado, arco acero endurecido cromado, tamaño 40-50 mm, resistente al agua y corrosión, 2 llaves incluidas 
	
	

	11
	CODOS PVC 1/2
	UNIDAD
	6
	 Codo de presión PVC 1/2" x 90°, presión mín. 125 PSI, color gris/blanco, cumple NTC 382, para agua potable 
	
	

	12
	UNION LISA DE 1/2
	UNIDAD
	6
	 Unión lisa (socket) PVC 1/2" para tubería de presión, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, para agua potable 
	
	

	13
	ADAPTADOR MACHO 1/2
	UNIDAD
	6
	 Adaptador macho PVC 1/2", presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido 
	
	

	14
	ADAPTADOR HEMBRA 1/2
	UNIDAD
	6
	 Adaptador hembra PVC 1/2", presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido 
	
	

	15
	FOTOCELDA CON BASE
	UNIDAD
	2
	 Fotocelda electrónica con base platina, voltaje 105-305 VAC / 120-277V, sensor crepuscular automático, para luminarias exteriores 
	
	

	16
	TORNILLOS PLASTICOS PARA CISTERNA
	UNIDAD
	8
	 Tornillo plástico para cisterna/tanque sanitario, material polipropileno de alta resistencia, resistente al agua y químicos, incluye tuerca y empaque de caucho 
	
	

	17
	PINTURA VINILO AZUL CELESTE TIPO 1 INTERIORES
	CUÑETE
	2
	 Pintura vinilo tipo 1 interior, base polímeros vinil-acrílicos, acabado mate, color azul celeste, cubrimiento mín. 8-10 m²/gal, lavable, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl 
	
	

	18
	PINTURA VINILO AZUL CELESTE TIPO 1 EXTERIORES
	CUÑETE
	1
	 Pintura vinilo tipo 1 exterior, base polímeros acrílicos, acabado mate, color azul celeste, resistente a intemperie y UV, cubrimiento mín. 8-10 m²/gal, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl 
	
	

	19
	Pintura gris basolto para exterior
	GALON
	1
	 Pintura vinilo acrílica para exterior, color gris basalto, acabado mate, resistente a intemperie, hongos y UV, cubrimiento mín. 15-20 m²/gal, libre de plomo, cumple NTC 1335 
	
	

	20
	PINTURA ESMALTE ROJA
	GALON
	1
	 Pintura esmalte sintético color rojo, base alquídica, acabado brillante, para metales y madera, secado al tacto 4 h, resistente a abrasión, cubrimiento 30-40 m²/gal 
	
	

	21
	PINTURA ESMALTE BLANCA
	GALON
	1
	 Pintura esmalte sintético color blanco, base alquídica, acabado brillante, para metales y madera, secado al tacto 4 h, resistente a abrasión, cubrimiento 30-40 m²/gal 
	
	

	22
	PINTURA VINILO BLANCA TIPO 2
	CUÑETE
	1
	 Pintura vinilo tipo 2 interior, color blanco, base vinil-acrílica, acabado mate, cubrimiento mín. 10-12 m²/gal, lavable, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl 
	
	

	23
	PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1
	CUÑETE
	1
	 Pintura vinilo tipo 1 interior/exterior, color blanco, base vinil-acrílica, acabado mate, cubrimiento mín. 8-10 m²/gal, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl 
	
	

	24
	Pintura Esmalte Plateada
	GALON
	1
	 Pintura esmalte metálico color plateado, base alquídica, acabado metálico brillante, para metales y madera, resistente a corrosión, cubrimiento 25-35 m²/gal 
	
	

	25
	PINTURA CORAZA BLANCA (CUÑETE)
	CUÑETE
	1
	 Pintura 100% acrílica para exteriores tipo KORAZA, blanco, acabado mate, hidrorepelente, resistente a hongos/algas/UV, cubrimiento 15-20 m²/gal, cumple NTC 5828, cuñete 5 gl 
	
	

	26
	THINER
	GALON
	2
	 Thinner diluyente para pinturas, esmaltes y lacas alquídicas, mezcla de solventes orgánicos, evaporación media, para ajuste de viscosidad y limpieza de equipos, presentación galón 
	
	

	27
	ACRONAL
	GALON
	2
	 Acrónical / consolidante acrílico base agua, para sellar y reforzar superficies porosas antes de pintura, rendimiento aprox. 8-10 m²/gal, presentación galón 
	
	

	28
	CEMENTO
	BULTO
	2
	 Cemento Portland gris hidráulico, bulto 50 kg, cumple NTC 30 (ASTM C150 tipo I/II), para concretos, morteros y pañetes 
	
	

	29
	SILICONA INDUSTRIAL GRIS
	TUBO
	2
	 Sellador silicona industrial gris, monocomponente, cura por humedad, flexible, rango térmico -40°C a +180°C, buena adherencia a metales y concreto, tubo 280-300 ml 
	
	

	30
	LLAVE TERMINAL PARA JARDIN Metálica
	UNIDAD
	6
	 Llave de paso terminal para jardín rosca 1/2", cuerpo latón o bronce, manija metálica, presión mín. 10 bar, para conexión de mangueras y riego, uso intemperie 
	
	

	31
	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 100 X 120 JUMBO INDUSTRIAL
	KILO
	60
	 Bolsa plástica negra para basura, 100 x 120 cm, polietileno alta densidad, calibre industrial mín. 3, capacidad 150-200 L, resistente a perforaciones 
	
	

	32
	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 70 X 100 CALIBRE
	ROLLOS X 10
	30
	 Bolsa plástica negra para basura 70 x 90 cm, polietileno, calibre estándar, capacidad 60-70 L, rollo x 10 unidades 
	
	

	33
	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 50 X 70 CALIBRE
	ROLLOS X 30
	10
	 Bolsa plástica negra para basura 43 x 48 cm, polietileno, calibre estándar, capacidad 25-30 L, rollo x 30 unidades 
	
	

	34
	BOLSA PLASTICA BLANCA/NEGRA PARA BASURA 43 X 48 CALIBRE
	ROLLOS X 30
	20
	 Bolsa plástica blanca para basura 43 x 48 cm, polietileno, calibre estándar, rollo x 30 unidades, para papeleras 
	
	

	35
	TIJERAS PARA JARDINERIA PEQUEÑA
	UNIDAD
	1
	 Tijeras de jardinería (podadora de mano) pequeñas, hoja acero inoxidable, mango ergonómico con resorte de retorno, longitud total 18-22 cm 
	
	

	36
	LIMA PARA MOTO SIERRA #8
	UNIDAD
	2
	 Lima redonda para afilado de cadena de motosierra, diámetro 4 mm (paso 3/8"), longitud 200 mm, acero al carbono templado, grano bastardo 
	
	

	37
	GRASA PARA GUADAÑA TARRO TETERO
	TARRO
	2
	 Grasa lubricante para cabezal/caja de engranajes de guadaña o desbrozadora, base litio, resistente a altas temperaturas, compatible con equipos STIHL/HUSQVARNA, presentación tarro tetero 
	
	

	38
	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS
	GALON
	2
	 Aceite lubricante para motor 2 tiempos refrigerado por aire, totalmente sintético, proporción mezcla 50:1 (77 ml/galón gasolina), norma JASO-FB / ISO-L-EGB, presentación galón (3,785 L) 
	
	

	39
	ACEITE BALVULINA
	GALON
	1
	 Aceite de transmisión tipo bálvulina SAE 140 o 90, para cajas de cambios y transmisiones, API GL-4/GL-5, presentación galón 
	
	

	40
	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4" PARA METAL
	UNIDAD
	4
	 Disco de corte para amoladora 4" (100 mm), espesor 1 mm, diámetro interior 16 mm, para metales ferrosos, velocidad máx. 13.300 RPM, cumple EN 12413 
	
	

	41
	T EN PVC DE 1/2
	UNIDAD
	6
	 Tee de presión PVC 1/2", para derivaciones hidráulicas de agua potable, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido 
	
	

	42
	TAPON CON ROSCA EN PVC
	UNIDAD
	6
	 Tapón roscado macho PVC 1/2", para cierre de tuberías hidráulicas, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido 
	
	

	43
	TAPON CON LISO EN PVC
	UNIDAD
	6
	 Tapón liso (soldado) PVC 1/2", para cierre de tuberías de presión, unión por solvente, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382 
	
	

	44
	PEGANTE PVC 1/4 DE GALON
	TARRO
	1
	 Soldadura líquida (cemento solvente) PVC color azul, tipo regular/medium, presentación 1/4 galón (946 ml), norma ASTM D-2564 y NTC 576, para uniones PVC presión hasta 2.5" 
	
	

	45
	HOJA PARA CEGUETA
	UNIDAD
	2
	 Hoja de segueta bimetálica 12" x 24 dientes por pulgada, acero bimetálico HSS, para corte de metales, mayor duración que hoja simple 
	
	

	46
	VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS
	UNIDAD
	4
	 Válvula de llenado universal para tanque sanitario, altura regulable, antisifón, flotador ajustable, filtro de impurezas integrado, compatible con sanitarios Corona y otras marcas, polímero de ingeniería 
	
	

	47
	VALVULA DE DESCARGUE NUKI ADVANCE PARA TANQUE DE 26 CMS
	UIDAD
	4
	 Válvula de descarga tipo Nuki Advance para sanitario 2 piezas, altura 26 cm, exoesqueleto flapper para máxima hermeticidad, bajo consumo de agua, empaque 3 venas, polímero ingeniería, vida útil 75.000 ciclos 
	
	

	48
	CIFON PARA LAVAPLATOS TIPO ACORDEON CON CANASTILLLA (COMPLETO)
	UNIDAD
	2
	 Sifón para lavaplatos tipo acordeón PVC, canastilla acero inoxidable, flexible y ajustable, salida 1.5" o 2", kit completo con sello y accesorios de instalación 
	
	

	49
	TALAMINA
	GALON
	1
	 Talamina (aceite mineral de proceso), presentación galón, para mantenimiento de herramientas y maquinaria, sellante de superficies metálicas, uso industrial 
	
	

	50
	ROUNDUP
	GALON
	1
	 Herbicida sistémico no selectivo, ingrediente activo glifosato sal potásica 363-446 g/L, acción post-emergente, controla malezas anuales y perennes, registro ICA, presentación galón 
	
	

	51
	RODILLOS DE FELPA 9"
	UNIDAD
	2
	 Rodillo de pintura con manga felpa sintética 9" (23 cm), bastidor metálico galvanizado, densidad media, para pinturas vinílicas y acrílicas, superficies lisas y semitexturizadas 
	
	

	52
	SILICONA TRANSPARENTE UNIVERSAL
	TUBO
	2
	 Sellador silicona transparente universal, monocomponente, cura por humedad, flexible -40°C a +120°C, adherencia a vidrio, cerámica, metal y plástico, cartucho 200-280 ml 
	
	

	53
	SIKAFLEX GRIS
	TUBO
	2
	 Sellador y adhesivo poliuretano elástico gris, monocomponente, cura por humedad, alta resistencia mecánica y a movimientos estructurales, resistente a intemperie, tubo 300 ml, norma ISO 11600 F/25 LM 
	
	

	54
	ASPERSOR O FUMIGADORA DE ESPALDA DE 5 GALONES TODA PLASTICA
	UNIDAD
	1
	 Fumigadora de espalda capacidad 20 L (5 gl), toda en plástico (PP), palanca presión manual, boquilla ajustable, correas ergonómicas ajustables 
	
	

	55
	ALAMBRE DULCE #18
	KILO
	1
	 Alambre dulce (recocido) calibre No. 18, diámetro 1,2 mm, acero bajo carbono negro recocido, para amarre en construcción y obra, presentación por kilo 
	
	

	56
	PALO PARA PICA EN MADERA
	UNIDAD
	1
	 Palo (mango) de madera para pica, longitud 90-100 cm, madera dura (guayacán, nogal o similar), sección ovalada o redonda, encaje estándar para herramientas azadón/pica 
	
	

	57
	PINTURA EN SPRAY NEGRO MATE
	UNIDAD
	2
	 Pintura en aerosol (spray) color negro mate, base alquídica o acrílica, secado rápido, buena cobertura, para metales, maderas y plásticos, presentación 400-440 ml 
	
	

	 
	 
	TOTAL 
	




Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________
Cédula de ciudadanía o NIT:		 _______________________________ 
Representante Legal: 		 _______________________________


Ç




ANEXO 4 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: ____________________________________________ domiciliado en Ibagué, identificado con C.C. No. ___________________________, quien obra en calidad de PROPONENTE, Quien(es) en adelante se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;
El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de IBAGUE, a los _____________________________________


______________________
Firma
C.C. 


	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE PROPUESTAS CONJUNTAS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE proceso de selección.




ANEXO 5
CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Ibagué, _________________________________

Señores 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Cra 5ª  con Calle 30 esquina



ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.



Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE”, entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL


Cordialmente,




FIRMA_________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD













FORMATO ANEXO 6
FORMATO DE AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS

El(la) suscrito(a) __________________________________________ identificado con C.C./ C.E./ P.P No. ______________________ expedida en _________________,  
obrando como __________________________________, autorizo libre, expresa e inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL con NIT.890701795-4, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente. 

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento. 

Igualmente, me comprometo a dar cumplimiento a la ley en cita, sobre el personal que requiera para la ejecución del contrato, que deba ingresar al plantel educativo para el   cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.

Se suscribe en la ciudad en la fecha_____________


Firma 		_____________________________________
Nombre	_____________________________________
Cédula		_____________________________________
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