ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FORMAL
Ibagué, 16 de julio de 2026
Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Ciudad
Asunto: Presentación formal de oferta y documentos para eventual contratación.
Objeto: CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL.
Yo, JHON JAIRO OSORIO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.146, actuando en nombre propio y utilizando el nombre comercial JH CONEXIONES, presento formalmente la oferta para el objeto indicado, atendiendo la solicitud efectuada por la Institución.
Con la firma de esta carta declaro:
1. Que conozco y acepto los estudios previos, las especificaciones técnicas, cantidades aproximadas, condiciones de ejecución, plazo, forma de pago y demás documentos suministrados por la Institución.
2. Que la oferta técnica y económica corresponde integralmente a las actividades requeridas y que los materiales ofrecidos serán nuevos, de buena calidad, aptos para el servicio y compatibles con las instalaciones existentes.
3. Que el valor ofrecido incluye mano de obra, suministro de materiales, transporte, equipos, herramientas, elementos de protección personal, tributos y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.
4. Que mantengo la oferta por un término de treinta (30) días calendario contados desde su presentación.
5. Que la presentación de esta oferta y de los documentos anexos no genera derecho adquirido, adjudicación automática ni obligación de contratar por parte de la Institución.
6. Que la información y los documentos aportados son auténticos, completos y verificables.
7. Que no me encuentro incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para contratar con entidades estatales.
8. Que me comprometo, en caso de ser aceptada la oferta, a suscribir y legalizar el contrato y aportar los documentos adicionales requeridos.
9. Que autorizo a la Institución para verificar la información suministrada ante las entidades y fuentes correspondientes.
Datos del oferente
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
Nombre comercial: JH CONEXIONES
Cédula: 13.992.146
NIT: 13.992.146-1
Dirección: Carrera 1 Bis No. 79-52 Casa 10, Urbanización Valparaíso, 4ª sección, Ibagué
Teléfonos: 310 880 0526 – 312 642 3319
Correo electrónico: jhonja.22@hotmail.com

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146


ANEXO 2 – CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
PERSONA NATURAL
Yo, JHON JAIRO OSORIO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.146, certifico bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado y al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que me resultan exigibles y que, respecto del personal que llegare a vincular para la ejecución de las actividades, cumpliré las obligaciones correspondientes en materia de salud, pensión, riesgos laborales y demás aportes legalmente aplicables.
La presente certificación se expide para efectos de la eventual contratación con la Institución Educativa Liceo Nacional.
Ciudad y fecha: Ibagué, 16 de julio de 2026

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146


ANEXO 3 – OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Ibagué, 16 de julio de 2026
Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Ciudad
Yo, JHON JAIRO OSORIO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.146, actuando en nombre propio y bajo el nombre comercial JH CONEXIONES, presento la siguiente oferta técnica y económica de conformidad con las especificaciones suministradas por la Institución.
	Ítem
	Actividad
	Especificaciones y alcance
	Unidad
	Cantidad
	Valor
	Observación

	1
	Revisión y reparación del circuito eléctrico del cuarto de sonido del Aula Máxima
	Revisión punto a punto, diagnóstico, corrección de fallas, reparación o reemplazo de acometida; suministro e instalación de aproximadamente 15 m de cable antifraude o equivalente, 2 breakers según capacidad requerida, 1 toma doble, conectores, cinta aislante certificada y accesorios. Incluye pruebas de voltaje, continuidad, aislamiento y funcionamiento.
	Global
	1
	Incluido en el valor global
	A todo costo

	2
	Revisión y reparación del circuito de campanas institucionales
	Diagnóstico, revisión del cableado, suministro e instalación de aproximadamente 200 m de cable apto para uso y exposición, 2 campanas industriales, empalmes, conectores, fijaciones, protecciones y accesorios. Incluye pruebas de funcionamiento de la totalidad del circuito.
	Global
	1
	Incluido en el valor global
	A todo costo

	3
	Reparación del sistema eléctrico de iluminación de la piscina
	Diagnóstico, revisión del cableado y conexiones, identificación y reposición de conductores, empalmes, conectores y accesorios deteriorados; corrección de riesgos eléctricos, verificación del aislamiento, protección y pruebas de voltaje y funcionamiento. Materiales aptos para humedad.
	Global
	1
	Incluido en el valor global
	A todo costo

	4
	Mantenimiento, levantamiento y tensionamiento de red eléctrica trenzada
	Inspección previa; levantamiento, alineación y tensionamiento controlado de aproximadamente 250 m de red trenzada de baja tensión entre postes de 8 m. Incluye perchas industriales de un puesto con aislador, portatensores o retenedores, cinta metálica, hebillas, amarres y accesorios técnicamente requeridos, verificación de distancias de seguridad y pruebas eléctricas y mecánicas. Las cantidades exactas de accesorios se definirán conforme a la inspección y deberán quedar relacionadas en el informe final.
	Global
	1
	Incluido en el valor global
	A todo costo

	5
	Alineación y aplome de poste ubicado en el sector de la piscina
	Inspección del poste, base, cimentación y terreno; alineación y aplome; excavación, nivelación, compactación, concreto o reforzamiento cuando sea necesario; aseguramiento provisional y definitivo, verificación de estabilidad, limpieza y retiro de residuos. Se informará previamente si el poste no es recuperable y requiere sustitución.
	Global
	1
	Incluido en el valor global
	A todo costo

	
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA
	$6.328.000
	Incluye mano de obra y materiales


Valor total de la oferta: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($6.328.000), suma que comprende la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte y demás costos necesarios para ejecutar las actividades.
Garantía: seis (6) meses sobre la mano de obra ejecutada. Los materiales tendrán la garantía otorgada por el fabricante o proveedor.
Plazo propuesto: 15 dias calendario
Proponente: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA – JH CONEXIONES
C.C. 13.992.146 – NIT 13.992.146-1

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146


CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN ACEPTADAS POR EL OFERENTE
1. Las actividades serán ejecutadas por personal competente, con formación y experiencia en instalaciones y mantenimiento eléctrico.
2. Los procedimientos cumplirán el RETIE, el RETILAP cuando resulte aplicable, las normas técnicas colombianas y las disposiciones vigentes de seguridad eléctrica.
3. El contratista aportará herramientas, equipos, escaleras, elementos de izaje, equipos de medición, elementos de protección personal y todos los medios necesarios.
4. En actividades en alturas se cumplirá la reglamentación vigente, con personal autorizado, equipos certificados y medidas de prevención de caídas.
5. Antes de intervenir se realizarán desenergización, señalización, bloqueo y verificación de ausencia de tensión.
6. Los materiales serán nuevos, de buena calidad, aptos para el servicio y compatibles con las instalaciones existentes.
7. No se harán modificaciones sustanciales ni se usarán materiales inferiores sin autorización previa y escrita de la supervisión.
8. El contratista responderá por los daños ocasionados a instalaciones, bienes o redes por procedimientos inadecuados.
9. La Institución podrá solicitar el cambio de materiales defectuosos, deteriorados o diferentes de los ofrecidos.
10. Al finalizar se entregarán las áreas limpias, los residuos serán retirados y las instalaciones quedarán en condiciones seguras de funcionamiento.
11. Se entregará informe técnico con registro fotográfico, relación de materiales y accesorios instalados, resultados de pruebas y recomendaciones.
Manifiesto que conozco y acepto integralmente las anteriores condiciones técnicas.

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146


ANEXO 4 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El suscrito JHON JAIRO OSORIO GARCÍA, domiciliado en Ibagué, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.146, quien obra en calidad de PROPONENTE y utiliza el nombre comercial JH CONEXIONES, manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS
El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, dádivas, halagos o beneficios indebidos a ningún servidor público en relación con su oferta, el procedimiento de contratación o la ejecución del contrato, ni permitirá que otra persona lo haga en su nombre.
El oferente se compromete a no realizar acuerdos, actos o conductas que tengan por objeto o efecto restringir la competencia, coludir o distribuir la adjudicación de contratos.
CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El oferente asume las consecuencias legales y contractuales aplicables si se comprueba el incumplimiento de los compromisos aquí contenidos.
Se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de julio de 2026.

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146


ANEXO 5 – CERTIFICADO DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Ibagué, 16 de julio de 2026
Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Cra. 5ª con Calle 30 esquina
Ciudad
ASUNTO: Declaración de no inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
Yo, JHON JAIRO OSORIO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.146, actuando en nombre propio y utilizando el nombre comercial JH CONEXIONES, certifico bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para contratar con la Institución Educativa Liceo Nacional, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y las demás normas aplicables.
Cordialmente,

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146


ANEXO 6 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Yo, JHON JAIRO OSORIO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.146, obrando en nombre propio y en calidad de proponente, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a la Institución Educativa Liceo Nacional para recolectar, almacenar, usar, verificar, circular y suprimir mis datos personales y la información aportada dentro del procedimiento de contratación, exclusivamente para fines precontractuales, contractuales, administrativos, financieros, contables, de supervisión, control y archivo.
[bookmark: _GoBack]Declaro que conozco los derechos que me asisten como titular de la información, especialmente conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de los datos, así como revocar la autorización cuando legalmente proceda, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.
Igualmente, me comprometo a cumplir las disposiciones sobre protección de datos personales respecto del personal que utilice para la ejecución del contrato.
Se suscribe en Ibagué, el 16 de julio de 2026.

Firma: ______________________________________________
Nombre: JHON JAIRO OSORIO GARCÍA
C.C. No.: 13.992.146



