INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

NIT 890.701.795-4

Ibagué – Tolima

Ibagué, _22__ de julio de 2026

Señores
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Ciudad

Asunto: Solicitud de cotización para servicio de fumigación y mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y revisión de extintores portátiles

Respetados señores:

La Institución Educativa Liceo Nacional de Ibagué, entidad educativa oficial del municipio de Ibagué, solicita respetuosamente presentar cotización para la prestación del servicio de fumigación y mantenimiento preventivo y correctivo, revisión, recarga y puesta en funcionamiento de los extintores portátiles ubicados en sus diferentes dependencias, conforme al inventario institucional y a las condiciones técnicas indicadas en la presente solicitud.

Plazo estimado de ejecución: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha que se indique para el inicio del servicio. Los extintores deben ser intervenidos antes del vencimiento indicado en el marbete de control

# 1. Relación base de equipos objeto de cotización

La oferta económica deberá discriminar, como mínimo, los siguientes equipos y servicios:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Valor unitario antes de IVA | IVA, si aplica | Valor total incluido IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento, revisión y recarga de extintor tipo Solkaflam, capacidad registrada de 10 lb. | 6 |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento, revisión y recarga de extintor multipropósito tipo ABC de 10 lb. | 24 |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento, revisión y recarga de extintor de dióxido de carbono (CO₂) de 5 lb. | 24 |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento, revisión y recarga de extintor de agua a presión, capacidad registrada de 30 lb. | 3 |  |  |  |
| 5 | Servicio de fumigación, desinsectación y control integral de plagas en las instalaciones de la Institución Educativa Liceo Nacional de Ibagué, orientado al control preventivo y correctivo de vectores y plagas rastreras, voladoras y roedores que puedan afectar las condiciones sanitarias de la institución. APLICACIONES UNA VEZ INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EN EL MES DE OCTUBRE | 2 |  |  |  |

Nota: Las cantidades corresponden al inventario ADJUNTO. Antes de intervenir los equipos, el contratista deberá verificar físicamente tipo, capacidad, estado, serial, fecha de fabricación y necesidad real de recarga, mantenimiento, prueba o reposición.

# 2. Condiciones generales de la cotización

• La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución, entre ellos: mano de obra, insumos y agentes extintores, repuestos, recogida y devolución de los equipos, cargue, descargue, transporte, instalación en su ubicación, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, gastos administrativos y demás costos asociados.

• Los equipos deberán ser recogidos y entregados en la sede de la Institución Educativa Liceo Nacional, ubicada en la carrera 5.ª con calle 30 esquina, Ibagué – Tolima, en los horarios coordinados con el supervisor.

# 3. Condiciones y especificaciones técnicas mínimas

1. Realizar inspección individual de cada extintor, verificando cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, pasador, sello de seguridad, soporte, pintura, rótulos e instrucciones de uso.

2. Efectuar mantenimiento y recarga con el agente extintor apropiado para cada equipo, sin mezclar agentes incompatibles y respetando la capacidad nominal del cilindro.

3. Realizar las pruebas de presión o hidrostáticas únicamente cuando correspondan por la antigüedad, condición del cilindro o norma técnica aplicable; su valor deberá discriminarse previamente si no está incluido en el precio unitario.

5. Entregar cada equipo limpio, sin corrosión visible, con pintura y rotulado legibles, sello de seguridad, tarjeta o etiqueta de mantenimiento y fecha de próxima revisión o vencimiento.

6. Mantener la identificación y ubicación institucional de cada extintor.

7.  Entregar informe técnico final, inventario actualizado y certificado del servicio, relacionando como mínimo: ubicación, tipo, capacidad, marca, serial, estado encontrado, actividad realizada, agente utilizado, repuestos cambiados, pruebas efectuadas, fecha del servicio, fecha de próxima revisión y recomendaciones.

9. El manejo y disposición de agentes, residuos, piezas sustituidas o cilindros no aptos deberá efectuarse bajo responsabilidad del contratista y de acuerdo con la normativa ambiental y de seguridad aplicable.

10. El servicio deberá cumplir la normativa de seguridad contra incendios y las normas técnicas colombianas vigentes aplicables a extintores portátiles, incluido el estándar NTC 2885 o aquel que lo modifique, actualice o sustituya.

11. Expedir y entregar a la Institución, después de cada jornada de fumigación y control de plagas, el certificado de ejecución del servicio, debidamente firmado por el responsable técnico, en condiciones que permitan su presentación ante la Secretaría de Salud Municipal y demás autoridades de inspección, vigilancia y control sanitario, asi como informe de áreas tratadas, plagas objeto de control, productos utilizados, ingredientes activos, dosificación, fichas técnicas y hojas de seguridad, fecha y hora de aplicación, recomendaciones posteriores, registro fotográfico y certificación del servicio realizado.

# 4. Estampillas, descuentos y retenciones aplicables

Por tratarse de una institución educativa oficial del municipio de Ibagué, el proveedor deberá considerar en la estructuración de su oferta los descuentos, retenciones, estampillas y contribuciones legalmente aplicables, entre ellas:

| Concepto | Porcentaje |
| --- | --- |
| Estampilla Proanciano | 2 % |
| Estampilla Procultura | 1,5 % |
| Estampilla Prodeporte y Recreación | 2,5 % |

Enviar la propuesta a los correos electrónicos rectoria@liceonacional.edu.co y contratacion@liceonacional.edu.co, a más tardar el día _24__ de julio de 2026, indicando en el asunto “Cotización mantenimiento y recarga de extintores 2026”.

Atentamente,

________________________________________

RECTORÍA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL