INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
NIT 890.701.795-4
Ibagué – Tolima
Ibagué, _22__ de julio de 2026
Señores
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Ciudad
Asunto: Solicitud de cotización para servicio de fumigación y mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y revisión de extintores portátiles
Respetados señores:
La Institución Educativa Liceo Nacional de Ibagué, entidad educativa oficial del municipio de Ibagué, solicita respetuosamente presentar cotización para la prestación del servicio de fumigación y mantenimiento preventivo y correctivo, revisión, recarga y puesta en funcionamiento de los extintores portátiles ubicados en sus diferentes dependencias, conforme al inventario institucional y a las condiciones técnicas indicadas en la presente solicitud.
Plazo estimado de ejecución: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha que se indique para el inicio del servicio. Los extintores deben ser intervenidos antes del vencimiento indicado en el marbete de control
1. Relación base de equipos objeto de cotización
La oferta económica deberá discriminar, como mínimo, los siguientes equipos y servicios:
	Ítem
	Descripción
	Cantidad
	Valor unitario antes de IVA
	IVA, si aplica
	Valor total incluido IVA

	1
	Mantenimiento, revisión y recarga de extintor tipo Solkaflam, capacidad registrada de 10 lb.
	6
	
	
	

	2
	Mantenimiento, revisión y recarga de extintor multipropósito tipo ABC de 10 lb.
	24
	
	
	

	3
	Mantenimiento, revisión y recarga de extintor de dióxido de carbono (CO₂) de 5 lb.
	24
	
	
	

	4
	Mantenimiento, revisión y recarga de extintor de agua a presión, capacidad registrada de 30 lb.
	3
	
	
	

	5
	Servicio de fumigación, desinsectación y control integral de plagas en las instalaciones de la Institución Educativa Liceo Nacional de Ibagué, orientado al control preventivo y correctivo de vectores y plagas rastreras,  voladoras y roedores que puedan afectar las condiciones sanitarias de la institución. APLICACIONES UNA VEZ INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EN EL MES DE OCTUBRE
	2
	
	
	


Nota: Las cantidades corresponden al inventario ADJUNTO. Antes de intervenir los equipos, el contratista deberá verificar físicamente tipo, capacidad, estado, serial, fecha de fabricación y necesidad real de recarga, mantenimiento, prueba o reposición.
2. Condiciones generales de la cotización
• La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución, entre ellos: mano de obra, insumos y agentes extintores, repuestos, recogida y devolución de los equipos, cargue, descargue, transporte, instalación en su ubicación, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, gastos administrativos y demás costos asociados.
• Los equipos deberán ser recogidos y entregados en la sede de la Institución Educativa Liceo Nacional, ubicada en la carrera 5.ª con calle 30 esquina, Ibagué – Tolima, en los horarios coordinados con el supervisor.
3. Condiciones y especificaciones técnicas mínimas
1. Realizar inspección individual de cada extintor, verificando cilindro, válvula, manómetro, manguera, boquilla, pasador, sello de seguridad, soporte, pintura, rótulos e instrucciones de uso.
2. Efectuar mantenimiento y recarga con el agente extintor apropiado para cada equipo, sin mezclar agentes incompatibles y respetando la capacidad nominal del cilindro.
3. Realizar las pruebas de presión o hidrostáticas únicamente cuando correspondan por la antigüedad, condición del cilindro o norma técnica aplicable; su valor deberá discriminarse previamente si no está incluido en el precio unitario.
5. Entregar cada equipo limpio, sin corrosión visible, con pintura y rotulado legibles, sello de seguridad, tarjeta o etiqueta de mantenimiento y fecha de próxima revisión o vencimiento.
6. Mantener la identificación y ubicación institucional de cada extintor. 
7.  Entregar informe técnico final, inventario actualizado y certificado del servicio, relacionando como mínimo: ubicación, tipo, capacidad, marca, serial, estado encontrado, actividad realizada, agente utilizado, repuestos cambiados, pruebas efectuadas, fecha del servicio, fecha de próxima revisión y recomendaciones.
9. El manejo y disposición de agentes, residuos, piezas sustituidas o cilindros no aptos deberá efectuarse bajo responsabilidad del contratista y de acuerdo con la normativa ambiental y de seguridad aplicable.
10. El servicio deberá cumplir la normativa de seguridad contra incendios y las normas técnicas colombianas vigentes aplicables a extintores portátiles, incluido el estándar NTC 2885 o aquel que lo modifique, actualice o sustituya.
11. Expedir y entregar a la Institución, después de cada jornada de fumigación y control de plagas, el certificado de ejecución del servicio, debidamente firmado por el responsable técnico, en condiciones que permitan su presentación ante la Secretaría de Salud Municipal y demás autoridades de inspección, vigilancia y control sanitario, asi como informe de áreas tratadas, plagas objeto de control, productos utilizados, ingredientes activos, dosificación, fichas técnicas y hojas de seguridad, fecha y hora de aplicación, recomendaciones posteriores, registro fotográfico y certificación del servicio realizado. 
4. Estampillas, descuentos y retenciones aplicables
Por tratarse de una institución educativa oficial del municipio de Ibagué, el proveedor deberá considerar en la estructuración de su oferta los descuentos, retenciones, estampillas y contribuciones legalmente aplicables, entre ellas:
	Concepto
	Porcentaje

	Estampilla Proanciano
	2 %

	Estampilla Procultura
	1,5 %

	Estampilla Prodeporte y Recreación
	2,5 %


[bookmark: _GoBack]Enviar la propuesta a los correos electrónicos rectoria@liceonacional.edu.co y contratacion@liceonacional.edu.co, a más tardar el día _24__ de julio de 2026, indicando en el asunto “Cotización mantenimiento y recarga de extintores 2026”.
Atentamente,

________________________________________
RECTORÍA
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